## Каталог
Источники бесперебойного питания и батареи
| Телефон: +998 (71) 200-34-34 |  | Электронная почта: | info@micros.uz |  |  | Прайс-лист действителен на 05 декабря 2025 07:00
№ | Модель | Вендор | Артикул | Цена в сумах | %НДС | Наличие | Изображение | Описание
Источники бесперебойного питания
ИБП (UPS) Line-Interactive
1 | UPS 800VA/480W Line-interactive INFORMIX | INFORMIX | SB08S-C | Цена договорная | 12 % | В наличии/Распродажа |  | Благодаря многим функциям электронной защиты&nbsp;UPS 800VA/480W Line-interactive INFORMIX&nbsp;срок его службы увеличен. Например, если вы перегрузите Line-interactive INFORMIX&nbsp;непреднамеренно, он автоматически обнаружит нагрузку и защитится, отключившись до того, как произойдет какое-либо повреждение. Аналогичным образом, он обеспечивает защиту...
2 | UPS 650VA Line-interactive TUNCMATIK DIGITECH Pro | TUNCMATIK | TSK1575 | 1 463 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS Tuncmatik Digitech Pro 650VA/360W Line-Interactive Black Schuko. Сегодня пользователи требуют не только функциональности, но и приятного внешнего вида. Источник бесперебойного питания Digitech Pro выполнен в уникальном дизайне с информативным ЖК-экраном в верхней части устройства.
3 | UPS 650VA Line-interactive TUNCMATIK DIGITECH Pro,white schuko | TUNCMATIK | TSK1574 | 1 463 000,00 | 12 % | В наличии |  | Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания; выходная мощность, ВА/Вт: 650/360; выходное напряжение, В: 220-240; диапазон входного напряжения при работе от сети,В: 160-290; время переключения на батарею, мс: 2-6; кол-во выходных разъемов питания: 2; &nbsp;интерфейсы: Schuko CEE 7...
4 | UPS 650 VA/360W Line-interactive TUNCMATIK LITE II | TUNCMATIK | TSK5200 | 779 000,00 | 12 % | В наличии |  | Линейно-интерактивные ИБП питают компьютеры и подключенные к ним электронные устройства электричеством непосредственно из сети. Когда напряжение, поступающее из сети, падает или повышается, она подает электроэнергию соответствующего напряжения на нагрузки, к которым подключена, через внутренний трансформатор....
5 | UPS 850VA/480W Line-interactive LITE II TUNCMATIK | TUNCMATIK | TSK5201 | 1 253 000,00 | 12 % | В наличии |  | Линейно-интерактивные ИБП питают компьютеры и подключенные к ним электронные устройства электричеством непосредственно из сети. Когда напряжение, поступающее из сети, падает или повышается, она подает электроэнергию соответствующего напряжения на нагрузки, к которым подключена, через внутренний трансформатор....
6 | UPS TUNCMATIK LITE 1000VA/600W Line-interactive | TUNCMATIK | TSK1058 | 2 097 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS TUNCMATIK LITE 1000VA/600W Line-interactive Линейно-интерактивный ИБП Линейно-интерактивный ИБП подключает компьютеры и другие устройства прямо к источнику переменного тока. Когда напряжение переменного тока колеблется, ИБП делает его устойчивым. При отключении питания, включается внутренний аккумулятор.
7 | UPS 1200VA Pro DIGITECH Line-interactive TUNCMATIK | TUNCMATIK | TSK1581 | 3 228 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS 1200VA Pro DIGITECH Line-interactive
8 | UPS 1500 VA Line-interactive TUNCMATIK LITE | TUNCMATIK | TSK897 | 1 000,00 | 12 % | Под заказ |  | Образованная в конце 60-х годов прошлого века турецкая компания Tuncmatik известна в мире как производитель качественных пользовательских источников бесперебойного питания, сетевых фильтров, зарядных устройств для ноутбуков, энергоустановок, элементов солнечного питания, а также промышленных источников бесперебойного...
9 | UPS 1600 VA Pro DIGITECH Line-interactive TUNCMATIK | TUNCMATIK | TSK1653 | 4 991 000,00 | 12 % | В наличии |  | Надежное управление процессором Digitech Eco оснащен высокоскоростным процессором для точного и своевременного выполнения всех функций. Высокая скорость CPU обеспечивает безопасную работу ИБП, защиту от перегрузки, высокого и низкого напряжения. Таким образом, Digitech Eco достигает уникальной...
10 | UPS 2000VA/1200W Line-interactive TUNCMATIK LITE | TUNCMATIK | TSK896 | 4 671 000,00 | 12 % | В наличии |  | Tuncmatik Lite 2000 1200W
11 | UPS 2200VA Pro DIGITECH Line-interactive TUNCMATIK | TUNCMATIK | TSK1655 | 7 274 000,00 | 12 % | Под заказ |  | Tuncmatik Digitech Pro 2200VA информирует вас о входном и выходном напряжении, уровне нагрузки, состоянии аккумулятора, возможных неполадках и прочем с помощью экрана.
12 | UPS C 1000 VA LCD 230V APC Smart Line-interactive | APC | SMC1000I | 9 771 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS C 1000VA LCD 230V APC Smart
13 | UPS C 1500 VA LCD 230 V APC Smart Line-interactive | APC | SMC1500I | 11 700 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS C 1500 VA LCD 230 V APC Smart
14 | ИБП UPS 600 VA/360W Line-interactive INFORMIX | INFORMIX |  | Цена договорная | 12 % | Под заказ/Распродажа
15 | UPS 1200 VA/720W Pro DIGITECH | TUNCMATIK | TSK1721 | 4 542 000,00 | 12 % | В наличии |  | 720 Вт Выходная мощность Линейно-интерактивный дизайн Современная стильная концепция Широкий диапазон регулировки напряжения (162 В - 290 В) Для надежной работы контролируется ЦПУ (Центральное процессорное устройство)
ИБП (UPS) On-Line
1 | UPS Online 3 KVA INFORMIX | INFORMIX | BH30S | 7 994 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS Online 3 KVA INFORMIX
2 | UPS Online 6 KVA INFORMIX | INFORMIX | BH60S | 16 737 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS Online 6 KVA INFORMIX
3 | UPS INFORMIX 10 KVA Online | INFORMIX | BH100S/b | 17 103 000,00 | 12 % | В наличии |  | Источник бесперебо́йного электропита́ния, UPS — источник электропитания, обеспечивающий при кратковременном отключении основного источника мощности питания, а также защиту от помех в сети основного источника. ИБП является вторичным источником электропитания
4 | UPS Online 6 KVA (1F/1F), Newtech Pro X9 Dsp Tower Tuncmatik Lcd. | TUNCMATIK | TSK5111 | 19 035 000,00 | 12 % | Под заказ |  | Tuncmatik Newtech Pro X9 DSP – однофазный онлайн источник бесперебойного преобразования, совместимый как с домашней, так и с офисной техникой. В случае отключение электроэнергии он переходит на работу от 16 аккумуляторных батарей 12 В с...
5 | UPS Online 6 KVA (1F/1F), Newtech Pro Rack Mount Series TUNCMATIC | TUNCMATIK | TSK1814 | 32 405 000,00 | 12 % | В наличии
6 | UPS Online 10 KVA (1F/1F), Newtech Pro Rack Mount Series TUNCMATIC | TUNCMATIK | TSK1815 | 33 683 000,00 | 12 % | В наличии
7 | APC Smart UPS 2200VA 230V USBSERIAL | APC | SUA2200I | 22 626 000,00 | 12 % | В наличии |  | ИБП или UPS с недавних пор стал незаменим не только на промышленных объектах, но и в быту для бесперебойного энергоснабжения приборов разного назначения. С помощью этого устройства персональные компьютеры и локальные сети функционируют эффективно: как...
8 | UPS APC X1000 Smart 230V SMX1000I | APC | SMX1000I | 12 025 000,00 | 12 % | В наличии |  | ИБП APC Smart-UPS SMX1000I мощностью 1000 ВА и высотой 2U, обеспечивающего стабильную работу серверов, рабочих станций, аудио и видеотехники. Вы можете купить ИБП APC Smart-UPS SMX1000I и получить в распоряжение 8 компьютерных выходных розеток, традиционно...
9 | UPS APC Smart 1000 VA USB&SERIAL RM 2U 230V SUA1000RMI2U | APC | SUA1000RMI2U | 12 445 000,00 | 12 % | В наличии |  | Источник бесперебойного питания APC Smart - UPS 1000VA USB &amp; Serial RM 2 U 230V ( Part Number SUA 1000 RMI 2 U ) является одним из самых технологичных из всех ИБП, представленных нашей фирмой....
10 | UPS Online 2 KVA GXT MT ES230V LIEBERT Источник бесперебойного питания | SIEMENS | GXT-MT+2KVA | 11 128 000,00 | 12 % | В наличии |  | Liebert GXT MT+ — серия однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) двойного преобразования от компании Vertiv. Ориентирована на нужды офисного оборудования и малых сетей, рабочие станции, системы автоматизации производства, системы безопасности и малые телекоммуникационные системы. Выпускается...
11 | UPS Newtech Pro Rack Mount Series 3 KVA (1F/1F),Online TUNCMATIC | TUNCMATIK | TNCM=TSK1813 | 11 128 000,00 | 12 % | Под заказ |  | Newtech Pro Rack Mount Series 3 KVA
12 | APC Smart UPS RM 2200VA LCD 2U 230V | APC | SMT2200RMI2U | 31 032 000,00 | 12 % | В наличии |  | APC Smart UPS RM 2200VA LCD 2U 230V
13 | APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect | APC | SMT3000RMI2U | 55 877 000,00 | 12 % | В наличии |  | apc smart-ups 3000va lcd rm 2u 230v
Аккумуляторные батареи
1 | UPS AGM Battery 6V3.2AH MHB | MHB-battery | MS3.2-6MHB | 91 000,00 | 12 % | В наличии |  | Аккумуляторные батареи MHB MS 3,2 а/ч 6В технология MS герметичные необслуживаемые свинцово кислотные с внутренней рекомбинацией газа, со сроком службы от 5-10 лет. Аккумуляторные батареи данной серии обладают высоким качеством и эксплуатационными техническими характеристиками.
2 | UPS AGM Battery 12V4.5AH MHB | MHB-battery | MS4.5-12MHB | 154 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS AGM Battery 12V4.5AH MHB
3 | UPS AGM Battery 12V5,25AH CSB | WBR | HR1221W | 314 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS AGM Battery 12V5,25AH CSB
4 | UPS AGM Battery 12V5AH INFORMIX | MHB-battery | MS5-12Н | 161 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS AGM Battery 12V5AH INFORMIX
5 | UPS AGM Battery 12V5AH MHB | MHB-battery | MS5-12HMHB | 162 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS AGM Battery 12V5AH MHB
6 | UPS AGM Battery 12V7AH INFORMIX | MHB-battery | MS7-12 | 228 000,00 | 12 % | Под заказ |  | UPS AGM Battery 12V7AH INFORMIX
7 | UPS AGM Battery 12V7 AH MHB | MHB-battery | MS7-12HMHB | 219 000,00 | 12 % | В наличии
8 | UPS AGM Battery 12V7.2AH MHB | MHB-battery | MS7.2-12HMHB | 221 000,00 | 12 % | В наличии |  | MH Battery MS – аккумулятор малого размера с небольшой емкостью, при производстве которого используется патентованная формула сплава и современные технологии. Аккумулятор полностью герметичен и не требует обслуживания. Обладает хорошими показателями заряда. Сертифицирован в Европе. AGM...
9 | UPS AGM Battery 12V9AH MHB | MHB-battery | MS9-12MHB | 280 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS AGM Battery 12V9AH MHB
10 | UPS AGM Battery 12V12AH CSB | WBR | GP12120 | 512 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS AGM Battery 12V12AH CSB
11 | UPS AGM Battery 12V18AH MHB | MHB-battery | MS18-12MHB | 502 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS AGM Battery 12V18AH MHB
12 | UPS AGM Battery 12V20AH MHB | MHB-battery | MS20-12 | 471 000,00 | 12 % | В наличии
13 | UPS AGM Battery 12V26AH MHB | MHB-battery | MS26-12MHB | 777 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS AGM Battery 12V26AH MHB
14 | UPS AGM Battery 12V65AH MHB | MHB-battery | MM65-12MHB | 1 918 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS AGM Battery 12V65AH MHB
15 | UPS AGM Battery 12V66AH YUASA SWL | YUASA SWL | SWL 1850 66 | 4 415 000,00 | 12 % | В наличии |  | UPS Battery YUASA SWL1850 12V 66Ah
Частотные преобразователи
1 | Преобразователь частоты Altivar 312 VSD 3 kW; 3ph 40 | Schneider Electric | ATV312HU30N4 | 20 591 000,00 | 12 % | В наличии
2 | Расширенная панель оператора Micromaster 4 | SIEMENS | 6SE6400-0AP00-0CA0 | 4 208 000,00 | 12 % | В наличии
3 | Комплект для соединения ПК и преобразователя, Micromaster 4 PC | SIEMENS | 6SE6400-1PC00-0AA0 | 721 000,00 | 12 % | В наличии
4 | Преобразователь частоты Micromaster 420 3AC 380-480V, 2.2 KW | SIEMENS | 6SE6420-2AD22-2BA1 | 13 104 000,00 | 12 % | В наличии
5 | Преобразователь частоты Micromaster 420 3AC 380-480V, 7.5 KW | SIEMENS | 6SE6420-2AD27-5CA1 | 20 134 000,00 | 12 % | Под заказ
Аксессуары
1 | Сетевой фильтр APC SurgeArrest Essential 5 розеток 1,8 м. | APC | P5B-RS | Цена договорная | 12 % | В наличии/Распродажа
2 | Карта сетевого управления UPS Network Management Card with PowerChute Network Shutdown | APC | AP9640 | 7 504 000,00 | 12 % | В наличии |  | Карта сетевого управления&nbsp;UPS Network Management Card with PowerChute Network Shutdown предназначена для удаленного мониторинга состояния ИБП APC Поддержка BACnet/IP для ИБП Smart-UPSПоддержка передачи данных ИБП в системы управления зданием или другие системы управления сторонних производителей...
3 | Сетевой фильтр APC SurgeArrest Home/Office 6 розеток 2.4 м | APC | PH6T3-RS | Цена договорная | 12 % | В наличии/Распродажа
4 | Сетевой фильтр APC P1-RS | APC | P1-RS | Цена договорная | 12 % | В наличии/Распродажа
Распродажа